Ппредлагает для предприятий промышленности, ЖКХ и муниципального хозяйства светодиодные светильники, изготовленные на собственной производственной базе. Светильники изготавливаются на базе уникального модуля производства ЭлкорПлюс, что обеспечивает конструкцию повышенной надёжности  конечного изделия.

LED- не содержит ртуть!

КИЛОВАТТЧАС – МИРОВАЯ ВАЛЮТА БУДУЩЕГО.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

8-029-615-66-92 8-033-630-76-59

ЭПЛЕД 170

Прожектор  светодиодный ЭПЛЕД 170 общего применения

Светодиодные прожекторы ЭПЛЕД предназначены в качестве источников освещения открытых площадок при стационарной установке на неподвижных объектах. Корпуса прожекторы соответствуют ГОСТ 6047-90, ГОСТ 24682-81. Выпускаются по ТУ BY 191232928.003-2010, СТБ IEC 60598-1-2008, IEC/PAS 62717

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

прожектора ЭПЛЕД 170

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 170-180 Вт (зависит от напряжения сети) |
| Световой поток | 20500 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Индекс цветопередачи CRI, | 80% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 540х315 |
| Масса брутто, кг | не более 5 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 4900000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |